SK 50/5 S – 810868.2969

Fahrbarer Feuerlöscher nach EN 1866. Mit MED Zulassung

Aufladefeuerlöscher mit außenliegender N2 -Treibmittelflasche,

Löschmittel 49 Liter Wasser und 1 Liter Fluor freies Schaummittelkonzentrat, Brandklassen A und B,

Separate Unterbringung des Löschmittel-konzentrates in wiederbefüllbarer Kartusche,

100% Entleerung der Kartusche durch patentiertes GLORIA-Kolbenprinzip, schnelle Aufladung und Vermischung.

Verhinderung von Rückzündungen.

Löschmittel mind. 6 Jahre haltbar.

Löschschlauch 5 m lang mit Löschpistole und Schaumrohr,

Hochwertiger Edelstahlbehälter mit Stützbügel, mit zwei Laufrädern und einer vorderen Lenkrolle

Platzsparende Schlauchaufnahme um den Behälter, Sicherheitsventil.

Beschriftung deutsch/englisch. Betriebsanleitung beiliegend.

Druckinhaltsprodukt kleiner als 1.000 (keine ZÜS-Prüfung notwendig!).

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V

Löschleistung: A, IV B

Temperaturfunktionsbereich: +5 °C bis + 60°C

Spritzweite: ca. 8 m

Spritzdauer: ca. 300 Sek.