SDE 50/10 S – 810871.2851

Fahrbarer Fluor freier - Dauerdruck-Schaumfeuerlöscher mit Manometer, zugelassen nach EN 1866. Mit MED Zulassung.

Dauerdruck-Feuerlöscher mit Treibmittel N2.

Löschmittel 50l Fluor freier Schaum (2% Schaumkonzentrat + 5 % Booster) für die Brandklassen A und B

Verhinderung von Rückzündungen.

Löschmittel mind. 6 Jahre haltbar

Löschschlauch 10m lang mit Löschpistole.

Hochwertiger CE-Edelstahlbehälter mit Stützbügel, mit zwei Laufrädern.

Platzsparende Schlauchaufnahme um den Behälter, Sicherheitsventil.

Beschriftung: deutsch/englisch/ französisch/spanisch.

Druckinhaltsprodukt kleiner als 1.000 (keine ZÜS-Prüfung notwendig!).

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1m.

Temperaturfunktionsbereich: +5 °C bis +60 °C

Betriebsanleitung beiliegend.

Löschleistung: A, IV B

Spritzweite: ca. 8 m

Spritzdauer: ca. 240 Sek.