SEF 50/10 S – 810899.2851

Fahrbarer Feuerlöscher nach EN 1866. Mit MED Zulassung

Aufladefeuerlöscher mit außen liegender N2 -Treibmittelflasche,

Löschmittel 50l Fluor freier Schaum. (2% Schaumkonzentrat + 5 % Booster) für die Brandklassen A und B

Verhinderung von Rückzündungen

Löschmittel mind. 6 Jahre haltbar

schnelle Aufladung und Vermischung.

Löschschlauch 10 m lang mit Schaumrohr für hohe Wurfweite.

Hochwertiger Edelstahlbehälter mit Stützbügel mit zwei Laufrädern.

Platzsparende Schlauchaufnahme um den Behälter, Sicherheitsventil.

Beschriftung deutsch/englisch/ französisch/spanisch. Betriebsanleitung beiliegend.

Druckinhaltsprodukt kleiner als 1.000 (keine ZÜS-Prüfung notwendig!).

Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1m.

Löschleistung: A,  IV B

Temperaturfunktionsbereich: +5 °C bis +60 °C

Spritzweite: ca. 8 m

Spritzdauer: ca. 270 Sek.