GLORIA Rauchmelder R-2 mit HUSH®-Funktion

Rauchwarnmelder mit 5 Jahren Garantie auf Funktion/Material/Verarbeitung

Stromversorgung durch wechselbare 9V-Alkaline-Blockbatterie

Rote Leuchtdiode signalisiert periodischen Batterie-Selbsttest und Funktionstest

Mit 2 Funktionstasten zur Alarmprüfung nach DIN 14676 und gleichzeitig als Alarm-Stopp zur temporären Stummschaltung bei ungewollten Alarmen (HUSH®-Funktion)

Einfachste Inbetriebnahme durch Klick-In Technologie

Zertifizierung: VdS-geprüft nach EN 14604:2005

Warnton: mind. 85dBA/1m

Abmessung Gerät: Ø106mmx35mm

Gewicht: ca. 200g (ohne Verpackung)

Temperaturbereich: 0° bis +40°C

Incl. Befestigungsmaterial und deutscher Bedienungsanleitung.

Fabrikat: 	GLORIA

Verkaufsartikelnummer: 	002518.6000

Technische Änderungen vorbehalten!